# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

# КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЫЙ

# УНИВЕРСИТЕТ

# Кафедра автомобильных дорог, мостов и тоннелей

# ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА НИВЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПО

# КВАДРАТАМ.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И НАКЛОННОЙ ПЛОЩАДОК

# Методические указания

# для выполнения расчетно – графической работы  студентами дневного обучения по направлению 270800.62 «Строительство», профиль 270801.62 «Промышленное и гражданское строительство»

# Казань - 2014

УДК 528.48

# Построение плана нивелирования поверхности по квадратам. Проектирование горизонтальной и наклонной площадок. Методические указания для выполнения расчетно-графической работы дневного обучения по направлению 270800.62 «Строительство», профиль 270801.62 «Промышленное и гражданское строительство».  Методические указания соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС3). Казанский государственный архитектурно-строительный университет: Сост.: В.С.Боровских, В.В.Лапаева. Казань, 2014,-13с.

Илл.5, Табл.1.

Рецензент:

Главный геодезист ООО «Растр»

Н.М.Джепов

© Казанский государственный архитектурно – строительный университет, 2014 г.

Нивелирование поверхности по квадратам - это один из видов геодезической съемки, который используется для создания крупномасштабных топографических планов. Топографические планы на основе нивелирования поверхности по квадратам широко применяются в строительстве для вертикальной планировки строительных площадок.

Целью данной работы является составление       топографического плана участка местности по результатам нивелирования поверхности  по квадратам и на основе этого плана – проектирование вертикальной планировки строительной площадки.

Студенты, выполняя расчетно – графическую работу, исходные данные выбирают в соответствии со своим вариантом, указанным в задании на РГР.

1. ПОСТРОЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА ПО           РЕЗУЛЬТАТАМ НИВЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПО               КВАДРАТАМ

1.1. Нивелирование поверхности по квадратам.

Основой для производства нивелирования является сеть квадратов, разбиваемая на местности. Сторона квадрата может быть 10, 20, 40 и более метров. Разбивку сети квадратов выполняют при помощи теодолита, мерной  ленты или рулетки. Вершины квадратов закрепляются колышками. Одновременно  с разбивкой квадратов ведут съемку контуров  местности.  Для этого  на листе бумаги строят ту же сеть квадратов и наносят ситуацию в соответствии с условными знаками.

Стороны внешнего прямоугольника привязывают к пунктам опорно-высотной  геодезической сети. На одну  из вершин передается отметка с пункта, имеющего высоту.

При нивелировании поверхности обычно  используется метод геометрического нивелирования. В зависимости от рельефа и площади  участка нивелирование производится с одной или нескольких станций. При нивелировании с одной станции нивелир  устанавливают посередине участка и

3

приводят в рабочее  положение. Нивелирную рейку поочередно устанавливают в точки а1, б1,... и т.д. и одновременно снимают  отсчеты по черной и красной шкалам рейки. Контроль нивелирования осуществляется путем вычисления разности  отсчетов  по красной  и черной шкалам реек. Отсчеты, снятые по черной шкале рейки (в мм), записывают у соответствующих вершин квадратов. Так отсчет  в точке а1 равен 2950, а в точке б1 – 2000, …т.д. Все записи заносят в журнал нивелирования. Он представляет собой план сетки квадратов,  где указаны местоположения станций нивелирования и даются отсчеты по рейкам, установленным в соответствующую вершину квадрата. Пример журнала нивелирования поверхности по квадратам показан на рис.1.

Схема нивелирования поверхности по квадратам.

г   2070            1596               1372                1086                 1888       2854

| 6870 в 1260 | 6396 0758 | 6172 0045 | 5886 1040 | 6688 7654 1782 1900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6060 б 2000 | 5558 1772 | 4845 1282 | 5840 1665 | 6582 6700 1695 1221 |
| 6800 а 2950 | 6572 2800 | 6082 2503 | 6465 2954 | 6495 6021 1780 0501 |

1  7750          2  7600            3 7303             4  6754            5 6570     5301 6

Рис.1

# 1.2. Обработка результатов измерений.

Обработка результатов измерений  заключается в вычислении  отметок вершин квадратов Нi. Отметки вершин квадратов вычисляются методом горизонта инструмента.  Сначала вычисляют горизонт инструмента - высоту или отметку визирного луча нивелира Нг по формуле:

Нг   = Н а1   + С а1   ,                (1.1)

где        Н а1      - известная отметка вершины  а1;

Са1     - отсчет по рейке, установленной в точке а1.

4

Рассмотрим численный пример. Допустим, что в результате передачи отметки от репера, получена отметка вершины а1, равная 110,04 м.

# Тогда:

# Нг  = 110,040 + 2.950 =112,990 м.

Отметки остальных точек (кроме а1) вычисляют по формуле:

Нi  = Нг   - Сi      ,                      (1.2)

# где        Нi      - отметка i -той вершины квадрата;

Сi      - отсчеты по рейке, установленной в точках а2, а3, а4 и т.д.,

переведенные из мм в м.

Пример:

# Нa2   = Нг - С a2  = 112,990 – 2,800 =110,190 м

Нa3   = Нг - С a3 = 112,990 – 2,503 =110,487 м

................................... ........

Нг6   = Нг - С г6 = 112,99 – 2,854 =110,136 м

Вычисления отметок ведут с точностью до 0.001 м. Для контроля правильности вычислений используют равенство:

Нi+1   - Нi   =  С i+1 - Сi ,                                          (1.3)

т.е. разность соседних отметок по абсолютной величине равна разности соответствующих им отсчетов по рейке.

Например :

# 2,800 – 2,503 = 110,199 – 110,487

0, 297 = 0,297

# 1.3. Составление топографического плана.

Топографический план строится на листе ватмана формата А3. Составление топографического плана  начинают с построения сетки квадратов  со стороной  20 м  в масштабе  1: 500 . Около  каждой вершины квадратов

выписывают отметку, округленную до сотых долей метра (рис.2).

Следующим этапом работы является проведение горизонталей - линий равной высоты. Высота  сечения рельефа (разность отметок соседних горизонталей) равна 0.5 м.

Положение горизонталей на плане определяют методом графического

5

интерполирования, суть которого состоит в следующем.  На листе прозрачной бумаги проводят  на равных расстояниях  друг от друга параллельные линии через 5 или 10 мм. Эти линии подписывают  отметками, кратными  высоте сечения рельефа, от самой малой  отметки до самой большой. При интерполировании находят точки пересечения  сторон, а в отдельных случаях и диагоналей, квадратов с горизонталями.

Рассмотрим пример интерполирования по линии а4 - б4 с отметками 110,04   и   111,33 м. Палетку  накладывают на линию плана  так, чтобы точка

а4 заняла положение на палетке, соответствующее ее отметке 110,04 м, а точка

б4 -  111,33 м.  Точки пересечения стороны квадрата с линиями палетки накалывают иглой на план, а после  снятия палетки отмечают и подписывают

значениями высот соответствующих им горизонталей (110,5м, 111,0м).

Интерполирование выполняется по всем сторонам всех  квадратов, через которые проходят искомые горизонтали, а также по диагоналям тех квадратов, в которых стрелками показано  направление ската. Надписи делаются карандашом. Точки с одинаковыми отметками соединяют плавными линиями, получая, таким образом, горизонтали.

Затем на план наносится ситуация местности по данным абриса.

Далее план  вычерчивается тушью. Сеть квадратов с отметками вершин, а также контуры местности изображаются черным цветом. Горизонтали вычерчивают коричневым цветом. При этом толщина горизонталей, кратных  одному метру, равна  0.3 мм, остальных - 0.1мм. Утолщенные горизонтали подписывают в разрыве их отметками  так, чтобы верх цифр был направлен в

сторону повышения рельефа.

Под  планом  строится линейный  масштаб и графики заложений для определения  уклонов и углов  наклона. В правом  нижнем углу листа вычерчивается штамп. Пример плана нивелирования поверхности по квадратам показан на рис.2.

# 1.4. Построение графиков заложений.

Для быстрого определения на плане значений уклонов и углов наклона рельефа строят специальные графики заложений уклонов и углов наклона.

Заложения  для построения  графика  по определению уклонов вычисляются по формуле :

d = h /i ,                                     (1.4)

здесь h – высота сечения рельефа (в нашем случае – 0.5 м);

i – уклон, который  задается значениями: 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05,                     0.1, 0.2, 0.3.

6

Рис.2. План нивелирования поверхности по квадратам.

Значения  уклонов через 1 см откладываются  на вертикальной линии, а вычисленные значения заложений (d) по перпендикуляру на горизонтальных  линиях в масштабе плана. Полученные точки соединяют плавной кривой.

Аналогично строят график заложений  для угла наклона v со значениями: 00301 , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100, 200 . Заложения в этом случаи  вычисляются по формуле:

d = h / tg v .          (1.5)

Графики заложений показаны на рис.3.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ.

Задачей вертикальной планировки  является преобразование существующей топографической поверхности для нужд строительства и благоустройства гражданских и промышленных сооружений. Проектирование вертикальной планировки связано с расчетами, а перенесение ее на местность с производством земляных работ, созданием насыпей и выемок.

7

Рис. 3. Графики  заложений

2.1. Проектирование горизонтальной площадки с соблюдением минимума и баланса земляных работ.

Решение задачи начинают с определения проектной  отметки горизонтальной площадки с учетом минимума и баланса земляных работ по формуле:

# ∑H1  + 2∑H2  +  3 ∑H3  + 4 ∑H4

H0  =   --------------------------------   ,   (2.1)

4· n

где ∑H1 - сумма отметок вершин, принадлежащих только одному  квадрату;

∑H2   - сумма  отметок вершин,  общих  для двух  смежных квадратов;

∑H3 - сумма отметок вершин, принадлежащих трем смежным квадратам;

∑H4 - сумма отметок вершин, общих для четырех  смежных квадратов;

n   - число квадратов.

Для участка, изображенного на рис.4, проектная отметка горизонтальной плоскости согласно формуле (2.1) будет равна:

(133,42+134,45+135,18+134,44+134,44)+2(134,92+134,52+133,27+133,72)+3·134,56

H0=--------------------------------------------------------------------------------------=134,28м

# 16

8

Высота насыпи или глубина выемки в каждой точке проекта характеризуется величиной рабочей отметки  hраб..

Рабочие отметки вычисляют по формуле:

hраб. = Hо – Hi ,                                (2.2)

где Hi    - фактическая отметка земли точки проекта;

Hо   - проектная отметка.

Значения рабочих  отметок записывают у соответствующих вершин  сетки квадратов  для построения  картограммы  земляных масс (рис.4).

Далее определяют положение линии нулевых работ (линии пересечения проектной плоскости с топографической поверхностью участка). Для этого предварительно  находят  положения точек  нулевых работ  на тех  сторонах  квадратов, вершины которых имеют рабочие отметки с противоположными знаками по формуле:

X  =(| h1 | · d) /(| h1| + | h 2|)                                                             (2.3)

# где X- расстояние  от первой вершины квадрата до точки нулевых    работ;

h1  -  рабочая отметка первой вершины квадрата;

h2  -  рабочая отметка второй вершины квадрата;

d  -  длина стороны квадрата.

Например, для стороны  квадрата с рабочими отметками + 0.86м и

- 0.17м получаем:

X =     0.86· 20     = 16,70 м, что на плане соответствует 3,3 см.

0.86 + 0.17

Соединив все смежные точки нулевых работ, получают линию  нулевых работ, которая отделяет насыпь от выемки.

Объемы земляных масс  насыпи и выемки в м3  для каждого квадрата вычисляются по формулам:

V насыпи =  ((Σ+ h )2 ·d2) / (4 ·Σ | h | );                    (2.4)

V выемки = ((Σ- h)2 · d2) / (4· Σ | h | ),

Где +h-сумма  положительных  рабочих отметок  вершин данного  квадрата;

- h-сумма отрицательных  рабочих отметок  вершин данного квадрата;

h-сумма  абсолютных  значений рабочих  отметок вершин данного квадрата;

d-длина стороны квадрата.

9

Например, для квадрата 2 (рис.4) имеем:

(Σ +h)2 = (0,86 + 0,56)2 = 2,0164;                    (Σ -h)2 = (0,17 +0,64)2 = 0,6561;

Σ| h | = (0,17 + 0,64 + 0,56 + 0,86) = 2,23;    d2/4 = 400/4=100.

V насыпи =  (2,0164 / 2,23) ·100 = 90,4м3;

V выемки =  (0,6561 / 2,23) ·100 = 29,4м3.

Результаты вычислений объема земляных масс заносятся в специальную таблицу.

В заключение  производят  оценку  баланса земляных работ. Для этого вычисляют сумму  объемов выемки и насыпи для всех квадратов и определяют

баланс земляных работ по формуле:

БАЛАНС =((|V насыпи-V выемки |)/(V насыпи+V выемки))·100 в %.   (2.5)

Отличие баланса земляных работ от нулевого  значения допускается не более 2 % от общего объема земляных работ.

Пример  вычисления объемов и баланса земляных работ приведен в таблице 2.1. и показан на рис.4.

Таблица 2.1

| Квадрат | (Σ +h)2 | (Σ -h)2 | Σ¦ h ¦ | d2/4 | Объем земляных масс в м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | +V(насыпь) | -V(выемка) |
| 2 | 2,0164 | 0,6561 | 2,23 | 100 | 90,4 | 29,4 |
| 3 | 2,4649 | 0,8464 | 2,49 | 100 | 99,0 | 34,0 |
| 4 | 1,0201 | 0,4624 | 1,69 | 100 | 60,4 | 27,4 |
| 9 | - | 2,4964 | 1,58 | 100 | - | 158,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 249,8 | 248,8 |

Баланс =((| 249,8 – 248,8 |) / (249,8+248,8))· 100 = 0.2 %

# Картограмма земляных масс и таблица объемов земляных работ вычерчивается на листе ватмана формата A4 в туши. Рабочие отметки подписывают красным цветом, линия нулевых работ  и расстояния до точек нулевых работ - синим  цветом, все  остальное  - черным цветом. В правом нижнем углу листа подписывают" Лист 2" и штамп не вычерчивают.

10

Картограмма земляных масс

| № кв | (Σ+h)2 | (Σ-h)2 | Σ ¦h¦ | S2/4 | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | насыпь | выемка |
| 2 | 2,0164 | 0,6561 | 2,23 | 100 | 90,0 | 29,4 |
| 3 | 2,4649 | 0,8464 | 2,49 | 100 | 99,0 | 34,0 |
| 4 | 1,0201 | 0,4624 | 1,69 | 100 | 60,4 | 27,4 |
| 9 | - | 2,4964 | 1,58 | 100 | - | 158,0 |

Баланс = 0,2%

Рис. 4

11

2.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАКЛОННОЙ ПЛОЩАДКИ С ЗАДАННЫМИ УКЛОНАМИ

Рассмотрим проектирование наклонной площадки с заданными уклонами

ix = +0,03 ;           iy = + 0,01

и отметкой исходной точки

На/1 = 133,42.

Проектная отметка любой точки, расположенной на расстоянии dx  и dy от начальной точки НА, вычисляется по формуле:

Нпр = НА + dxix + dyiy .                          (2.6)

Например, проектные отметки вершин б1, а2 и б3 равны:

Нб1 = 133,42 + 20 · 0,03=134,02;

На2 = 133,42 + 20 · 0,01= 133,62;

Нб3 = 133,42 + 20 · 0,03 + 20 · 0,01 = 134,22 и т.д.

Рабочие отметки вершин квадратов, а также объемы земляных работ вычисляются по тем же формулам, что и при проектировании горизонтальной площадки. Вычисленные проектные и рабочие отметки выписываются красным цветом на план в вершинах квадратов, соответствующих фактическим отметкам (рис. 5). Положительная рабочая отметка выражает высоту насыпи, а отрицательная – глубину выемки.

Картограмма земляных работ и расчет объемов земляных масс, вычерченная на листе ватмана формата А4, и показана на рис.5.

Расчетно-графическая работа сдается на 3-х листах ватмана форматов: А3–1 лист; А4–2 листа.

Литература

- Г.А.Федоров. Инженерная геодезия. – М.: Высшая школа, 2008.

- Д.Ш.Михелев и др. Инженерная геодезия. – М.: Академия, 2007.

12

Картограмма земляных масс

| № кв | (Σ+h)2 | (Σ-h)2 | Σ ¦h¦ | S2/4 | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | насыпь | выемка |
| 2 | - | 1,5129 | 1,23 | 100 | - | 123,00 |
| 3 | 0,3025 | 0,8836 | 1,49 | 100 | 20,30 | 59,30 |
| 4 | 0,4225 | 0,3136 | 1,21 | 100 | 34,92 | 25,92 |
| 9 | 0,7744 | 0,0900 | 1,18 | 100 | 65,63 | 7,63 |
|  | 120,85 | 215,85 |

Рис. 5

13